Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

| Наименование лаборатории: | ООО «Электроизмерительная Лаборатория №1» | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Свидетельство о регистрации №: | 4834 | Объект: |  |
| Действительно до: | 01 марта 2016 г. | Адрес: |  |
|  |  | Дата проведения измерений до: |  |

# ПРОТОКОЛ № 3

## Проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов.

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 25 º С. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление730 мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

Приемо-сдаточные

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания):

ПУЭ п.п. 1.8.37-1, табл. 1.8.37; 1.840;  ПТЭЭП, приложение 3, п. 28.1, табл. 37

1.    Результаты измерений:

| № п/п | Наименование линий (групп) по схеме замеров | Марка провода, кабеля, кол-во жил, сечение провода, кабеля. (мм²) | Напря-жение мегаом-метра (кВ) | Допуст. сопрот. изоляции (МОм) | Сопротивление изоляции, (МОм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | А - В | В - С | А - С | А – N (PEN) | В – N (PEN) | С – N (PEN) | А - PE | В - PE | С - PE | N - PE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЩС |

Проведено измерений сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям  –  ___  линии.

2:Измерения проведены приборами:

| № п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
| Заключение: | Сопротивление изоляции проводов и кабелей соответствует ПУЭ т.к. больше 0,5 МОм, электрические сети допускаются в эксплуатацию. |
| Исполнители: | Инженер |  |  |  |  |  |
|  | Инженер |  |  |  |  |  |
| Проверил: | Руководитель лаборатории |  |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  |